ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

4-го созыва

(седьмая сессия)

Решение № 137

г. Прокопьевск                                                                                              20.04.2009

Об утверждении технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций МУП «УК «ПКК» СПП РТХ, МУП «УК «ПКК» СПП ПТХ, ОАО «ПО Водоканал», ООО «КЭК»

На основании Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,

Прокопьевский  городской Совет народных депутатов

Решил:

1. Утвердить технические задания по разработке инвестиционных программ по теплоснабжению МУП «УК «ПКК» СПП РТХ (приложение № 1), МУП «УК «ПКК» СПП ПТХ (приложение № 2), по водоснабжению и водоотведению ОАО «ПО Водоканал» (приложение № 3), по электроснабжению ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (приложение № 4).

2. Cчитать утратившим силу решение Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 19.12.2008 № 66 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной Программы по развитию электрических сетей».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты Прокопьевского городского Совета народных депутатов: планово-бюджетный (Н.Адамова), контрольно-правовой (Л.Кобзева), по местному самоуправлению и правопорядку (А.Гармаш), по социальной политике (Н.Тарасова), по промышленности, транспорту, связи и предпринимательству (А.Юсупов).

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов 				                     Г. Миллер

Глава

города Прокопьевска 		            		                     В. Гаранин

Приложение № 1 к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от 20.04.2009 № 137

Техническое задание

по разработке инвестиционной  программы по теплоснабжению

МУП «УК «ПКК»  СПП РТХ

Общие положения

Техническое задание по разработке инвестиционной программы по теплоснабжению МУП «УК «ПКК»  СПП РТХ  разработано на основании:

-  Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-  Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-  распоряжения  Администрации города  Прокопьевска от 17.06.2008 №1478-р «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и изменения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Прокопьевска».

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Целями разработки и реализации инвестиционной программы по теплоснабжению  МУП «УК «ПКК»  СПП РТХ  являются:

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами, обеспечивающими  количественное и стабильное теплоснабжение;

- рациональное использование водо-топливно-энергетических ресурсов;

- улучшение экологической обстановки  в городе Прокопьевске;

- создание технических условий по обеспечению перспективных нагрузок  для объектов нового строительства.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

1. Ликвидация низкоэффективных маломощных котельных.

2. Реконструкция оборудования котельных.

3. Реконструкция ветхих тепловых сетей.

4. Увеличение мощности объектов, используемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства  города, для обеспечения  возможности технологического присоединения к сетям вновь строящихся (реконструируемых) объектов.

В целях контроля эффективности реализации инвестиционной программы в качестве индикаторов программы выбраны:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами):

- сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры;

- доступность товаров  и услуг потребителей;

- эффективность деятельности.

2. Требования к инвестиционной программе

2.1. Инвестиционная программа должна содержать:

- анализ существующего состояния  систем  теплоснабжения  города, с выявлением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления услуг организаций коммунального комплекса;

- обоснование необходимости каждого мероприятия инвестиционной программы;

- описание каждого мероприятия с указанием сроков его реализации, указанием целей, которые достигаются при реализации мероприятия;

- объем финансовых потребностей, необходимых для реализации каждого мероприятия и инвестиционной программы в целом, в том числе по годам.

2.2. Мероприятия инвестиционной программы по теплоснабжению рекомендуется группировать в два инвестиционных раздела. В первый инвестиционный раздел включаются мероприятия по строительству и модернизации систем теплоснабжения, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг),  улучшение экологической ситуации на территории города Прокопьевска. В данном разделе проанализировать объем работ, величину материальных затрат на ликвидацию маломощных котельных теплоснабжающих организаций города. Выполнить анализ эффективности и расчет финансово-экономических показателей. Предложить источники финансирования для реализации данных мероприятий. Кроме этого, использовать анализ работы действующих коммунальных сетей  с учетом повышения надежности, качества теплоснабжения, снижения аварийности и непроизводительных затрат.

Во второй инвестиционный раздел включаются мероприятия по строительству и модернизации систем объектов теплоснабжения, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов. В данном разделе проанализировать объем работ, величину материальных затрат с учетом укрупненной оценки капитальных вложений по этапам и очередности строительства, определить удельную величину затрат и стоимость присоединения тепловой мощности согласно разработанной программы.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий первого инвестиционного  раздела учитываются при определении надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса. Финансовые потребности на реализацию второго инвестиционного раздела учитываются при определении тарифов организации коммунального комплекса на подключение.

Информация о планируемых объемах ввода объектов жилищного и промышленного строительства на 2009-2014 годы.

| № п/п | Наименование объекта строительства |  | Общая площадь, м2 | Кол-во этажей, шт. | Максимальная планируемая нагрузка в точке подключения, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Итого | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 9-этажный каркасно-ри-гельный ж/д № 27, м-н№10 | 7909 | 9 | 1,18 | 1,18 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 9-этажный каркасно-ригельный ж/д №43 м-н №10 | 7790 | 9 | 0,88 | 0,88 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 9-этажный панельный ж/д №37, м-н №10 | 7572 | 9 | 0,853 | 0,853 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 268-ми квартирный, 10эт. крупнопанельный ж/д №16а м-н №10 | 13493 | 10 | 1,52 | 1,52 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 48 ми квартирный, монолитный, 3х этаж. ж/д №46, м-н 6 | 1882 | 3 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 45 квартирный, 9-этажный ж/дом №38,39, м-н №6 | 6743 | 9 | 1,12 | 0,57 | 0,55 |  |  |  |  |
| 7 |  | 80 квартирный ж/дом микрорайон №1 | 3678 | 9 | 0,592 |  | 0,592 |  |  |  |  |
| 8 |  | Квартал 4а ул. Институтская | 16434 | 5-9 | 2,03 | 0,4 | 1,63 |  |  |  |  |
| 9 |  | 11 микрорайон (1 очередь) | 22245 | 5-9 | 2,57 |  |  | 2,57 |  |  |  |
| 10 |  | 13 микрорайон | 238500 | 5-9 | 21,5 |  |  |  | 4,24 | 8,63 | 8,63 |
| 11 |  | 16 микрорайон (1 очередь) | 68713 | 5-9 | 8,86 |  | 1,71 | 3,47 | 3,68 |  |  |
|  |  | Итого по жил. фонду: |  |  | 41,3 | 5,6 | 4,5 | 6,0 | 7,9 | 8,6 | 8,6 |
| Объекты соцкультбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Детский сад на 220 мест 10 мкр-н | 2208 | 2 | 0,647 | 0,165 | 0,241 | 0,241 |  |  |  |
| 2 |  | Детский сад на 280 мест 16 мкр-н | 2208 | 2 | 0,715 |  |  |  | 0,715 |  |  |
| 3 |  | Школа на 33 класса 16 мкр-н | 6650 | 2 | 0,556 |  |  |  | 0,21 | 0,346 |  |
| 4 |  | Детский сад на 280 мест 13 мкр-н | 2208 | 2 | 0,715 |  |  |  |  | 0,32 | 0,395 |
| 5 |  | Школа на 280 мест 13 мик-н | 6650 | 2 | 0,556 |  |  |  |  |  | 0,556 |
| 6 |  | Кафе по ул. Ноградской |  | 1 | 0,104 |  | 0,104 |  |  |  |  |
| 7 |  | Здание сельской администрации по ул. Крупской, 13 |  | 2 | 0,448 | 0,448 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Здание ЗАГСа | 900 | 2 | 0,2 | 0,06 | 0,06 | 0,08 |  |  |  |
| 9 |  | Здание пожарного депо |  |  | 0,448 | 0,448 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | «Новотранс» |  |  | 5,0 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по объектам соц.кул.быт.: |  |  | 9,4 | 3,6 | 2,9 | 0,3 | 0,9 | 0,7 | 1,0 |
|  |  | Всего: |  |  | 50,7 | 9,2 | 7,4 | 6,4 | 8,8 | 9,3 | 9,6 |

2.3. Схемы планируемых объемов ввода объектов жилищного и промышленного строительства на 2009-2014 годы представлены в Приложении к техническому заданию.

В инвестиционной программе учитываются и взаимоувязываются все возможные источники финансирования ее реализации. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства организации коммунального комплекса, в том числе:

а) прибыль, направляемая на инвестиции (прибыль организации коммунального комплекса, направляемая на реализацию инвестиционной программы; финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок  к  тарифам  и тарифов на подключение и направленные на непосредственное финансирование реализации мероприятий инвестиционной программы (за исключением средств от применения надбавок к тарифам и тарифов на подключение, направляемых на возврат и обслуживание привлеченных заемных средств);

б) амортизационные отчисления;

- привлеченные средства;

- бюджетные средства;

- средства внебюджетных фондов;

- прочие источники.

2.4. Инвестиционная программа разрабатывается и утверждается на основании решения Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 24.06.2008 № 548 «Об утверждении Порядка разработки, рассмотрения, утверждения и изменения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Прокопьевска».

3. Сроки разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы – 1 месяц с момента утверждения технического задания.

Срок реализации  инвестиционной  программы рассчитан на период с 2009 по 2014 годы.

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                    Г. Миллер

Приложение № 2 к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от 20.04.2009 № 137

Техническое задание

по разработке инвестиционной программы по теплоснабжению

МУП «УК «ПКК» СПП ПТХ

Общие положения

Техническое задание по разработке инвестиционной программы по теплоснабжению МУП «УК «ПКК»  СПП ПТХ  разработано на основании:

-  Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-  Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-  распоряжения  Администрации города  Прокопьевска от 17.06.2008 №1478-р «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и изменения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Прокопьевска».

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Целями разработки и реализации инвестиционной программы по теплоснабжению  МУП «УК «ПКК»  СПП ПТХ  являются:

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами, обеспечивающими  количественное и стабильное теплоснабжение;

- рациональное использование водо-топливно-энергетических ресурсов;

-  улучшение экологической обстановки  в городе Прокопьевске;

-  создание технических условий по обеспечению перспективных нагрузок  для объектов нового строительства.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

1. Ликвидация низкоэффективных маломощных котельных.

2. Реконструкция оборудования котельных.

3. Реконструкция ветхих тепловых сетей.

4. Увеличение мощности объектов, используемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства  города, для обеспечения  возможности технологического присоединения к сетям вновь строящихся (реконструируемых) объектов.

В целях контроля эффективности реализации инвестиционной программы в качестве индикаторов программы выбраны:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами):

- сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры;

- доступность товаров  и услуг потребителей;

- эффективность деятельности.

2. Требования к инвестиционной программе

2.1. Инвестиционная программа должна содержать:

- анализ существующего состояния  систем  теплоснабжения  города, с выявлением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления услуг организаций коммунального комплекса;

- обоснование необходимости каждого мероприятия инвестиционной программы;

- описание каждого мероприятия с указанием сроков его реализации, указанием целей, которые достигаются при реализации мероприятия;

- объем финансовых потребностей, необходимых для реализации каждого мероприятия и инвестиционной программы в целом, в том числе по годам.

2.2. Мероприятия инвестиционной программы по теплоснабжению рекомендуется группировать в два инвестиционных раздела. В первый инвестиционный раздел включаются мероприятия по строительству и модернизации систем теплоснабжения, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг),  улучшение экологической ситуации на территории города Прокопьевска. В данном разделе проанализировать объем работ, величину материальных затрат на ликвидацию маломощных котельных теплоснабжающих организаций города. Выполнить анализ эффективности и расчет финансово-экономических показателей. Предложить источники финансирования для реализации данных мероприятий. Кроме этого, использовать анализ работы действующих коммунальных сетей  с учетом повышения надежности, качества теплоснабжения, снижения аварийности и непроизводительных затрат.

Во второй инвестиционный раздел включаются мероприятия по строительству и модернизации систем объектов теплоснабжения, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов. В данном разделе проанализировать объем работ, величину материальных затрат  с учетом укрупненной оценки капитальных вложений по этапам и очередности строительства, определить удельную величину затрат и стоимость присоединения тепловой мощности согласно разработанной программы.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий первого инвестиционного  раздела учитываются при определении надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса. Финансовые потребности на реализацию второго инвестиционного раздела учитываются при определении тарифов организации коммунального комплекса на подключение.

Информация о планируемых объемах ввода объектов жилищного и промышленного строительства на 2009-2014 годы.

| № п/п | Наименование объекта строительства | Общая площадь, м2 | Кол-во этажей, шт. | Максимальная планируемая нагрузка в точке подключения, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 120 квартирный ж/д п. Северный Маганак | 6238 | 2 | 0,798 | 0,528 | 0,27 |  |  |  |  |
| 2 | 24 кв ж/д по ул. Цикличной, п. Северный Маганак | 1088 | 2 | 0,183 | 0,183 |  |  |  |  |  |
| 3 | Малоэтажное строительство п. Ясная Поляна | 6829 | 2 | 1,348 | 0,44 | 0,908 |  |  |  |  |
| 4 | Малоэтажное строительство п. Красный Углекоп | 3710 | 2 | 0,642 | 0,642 |  |  |  |  |  |
| 5 | Малоэтажное строительство п. Красный Углекоп (3ж/д) | 4500 | 2 | 0.779 |  | 0.779 |  |  |  |  |
|  | Итого по жил. фонду: |  |  | 3,7 | 1,8 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объекты соцкультбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГОУ НПО ПУ № 41 |  | 2 | 0,636 |  | 0,636 |  |  |  |  |
| 2 | Магазин (блок №1) пр. Шахтеров, 22 |  | 2 | 0,129 | 0,129 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по объектам соц.кул.быт.: |  |  | 0,8 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего: |  |  | 4.5 | 1,9 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Схемы планируемых объемов ввода объектов жилищного и промышленного строительства на 2009-2014г.г. представлены в Приложении  к техническому заданию.

2.3. В инвестиционной программе учитываются и взаимоувязываются все возможные источники финансирования ее реализации. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства организации коммунального комплекса, в том числе:

а) прибыль, направляемая на инвестиции (прибыль организации коммунального комплекса, направляемая на реализацию инвестиционной программы; финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок  к  тарифам  и тарифов на подключение и направленные на непосредственное финансирование реализации мероприятий инвестиционной программы (за исключением средств от применения надбавок к тарифам и тарифов на подключение, направляемых на возврат и обслуживание привлеченных заемных средств);

б) амортизационные отчисления;

- привлеченные средства;

- бюджетные средства;

- средства внебюджетных фондов;

- прочие источники.

2.4. Инвестиционная программа разрабатывается и утверждается на основании решения Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 24.06.2008 № 548 «Об утверждении Порядка разработки, рассмотрения, утверждения и изменения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Прокопьевска».

3. Сроки разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы – 1 месяц с момента утверждения технического задания.

Срок реализации  инвестиционной   программы  рассчитан  на период с  2009 по 2014 годы.

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                      Г. Миллер

Приложение № 3 к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от 20.04.2009 № 137

Техническое задание

по разработке инвестиционной  программы по водоснабжению

и водоотведению ОАО «ПО Водоканал»

Общие положения

Техническое задание по разработке инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению ОАО «ПО Водоканал» разработано на основании:

-  Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-  Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-  распоряжения  Администрации города  Прокопьевска от 17.06.2008 №1478-р «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и изменения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Прокопьевска».

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Целями разработки и реализации инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению  ОАО «ПО Водоканал»  являются:

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами, обеспечивающими  количественное и стабильное водоснабжение и водоотведение;

- рациональное использование водо-топливно-энергетических ресурсов;

-  улучшение экологической обстановки  в городе Прокопьевске;

-  создания технических условий по обеспечению перспективных нагрузок  для объектов нового строительства.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

1. Реконструкция гидроузлов, очистных сооружений.

2. Закрытие очистных сооружений канализации с механической очисткой.

3. Реконструкция ветхих водопроводных и канализационных сетей.

4. Увеличение мощности объектов, используемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства  города, для обеспечения  возможности технологического присоединения к сетям вновь строящихся (реконструируемых) объектов.

В целях контроля эффективности реализации инвестиционной программы в качестве индикаторов программы выбраны:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами):

- сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры;

- доступность товаров  и услуг потребителей;

- эффективность деятельности.

2. Требования к инвестиционной программе

2.1. Инвестиционная программа должна содержать:

- анализ существующего состояния  систем  водоснабжения и водоотведения города, с выявлением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления услуг организаций коммунального комплекса;

- обоснование необходимости каждого мероприятия инвестиционной программы;

- описание каждого мероприятия с указанием сроков его реализации, указанием целей, которые достигаются при реализации мероприятия;

- объем финансовых потребностей, необходимых для реализации каждого мероприятия и инвестиционной программы в целом, в том числе по годам.

2.2. Мероприятия инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению рекомендуется группировать в два инвестиционных раздела. В первый инвестиционный раздел включаются мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг),  улучшение экологической ситуации на территории города Прокопьевска. В данном разделе проанализировать объем работ, величину материальных затрат для обеспечения бесперебойного водоснабжения, создания оптимального и гидравлического режима работы сети, исключения излива сточных вод на рельеф местности города. Выполнить анализ эффективности и расчет финансово-экономических показателей. Предложить источники финансирования для реализации данных мероприятий. Кроме этого, использовать анализ работы действующих водопроводных сетей  с учетом повышения надежности, качества водоснабжения, снижения аварийности и непроизводительных затрат.

Во второй инвестиционный раздел включаются мероприятия по строительству и модернизации систем объектов водоснабжения и водоотведения, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов. В данном разделе проанализировать объем работ, величину материальных затрат  с учетом укрупненной оценки капитальных вложений по этапам и очередности строительства, определить удельную величину затрат и стоимость присоединения  мощности согласно разработанной программы.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий первого инвестиционного  раздела учитываются при определении надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса. Финансовые потребности на реализацию второго инвестиционного раздела учитываются при определении тарифов организации коммунального комплекса на подключение.

Информация о планируемых объемах ввода объектов жилищного и промышленного строительства на 2009-2014г.г.

| № п/п |  | Наименование объекта строительства | Общая площадь, м2 | Кол-во этажей, шт. | Максимальная планируемая нагрузка в точке подключения по водоснабжению, м3/сутки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Итого | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 9-этажный каркасно-ри-гельный ж/д №27, м-н№10 |  | 7909 | 9 | 63 | 63 |  |  |  |  |  |
| 2. | 9-этажный каркасно-ри-гельный ж/д №43 м-н№10 |  | 7790 | 9 | 64,8 | 64,8 |  |  |  |  |  |
| 3. | 9-этажный панельный ж/д №37, м-н №10 |  | 7572 | 9 | 72 | 72 |  |  |  |  |  |
| 4. | 268-ми квартирный, 10 эт. крупнопанельный ж/д №16а м-н №10 |  | 13493 | 10 | 120,6 | 120,6 |  |  |  |  |  |
| 5. | 48 ми квартирный, монолитный, 3х этаж. ж/д №46, м-н 6 |  | 1882 | 3 | 19,4 | 19,4 |  |  |  |  |  |
| 6. | 45 квартирный, 9-этажный ж/дом №38,39, м-н №6 |  | 6743 | 9 | 22,7 | 11,6 | 11,1 |  |  |  |  |
| 7. | 80 квартирный ж/дом микрорайон №1 |  | 3678 | 9 | 36 |  | 36 |  |  |  |  |
| 8. | 120 квартирный ж/д п. Северный Маганак |  | 6238 | 5 | 54 | 35,7 | 18,3 |  |  |  |  |
| 9. | 24 кв ж/д по ул. Цикличной, п. Северный Маганак |  | 1088 | 2 | 10,8 | 10,8 |  |  |  |  |  |
| 10 | Квартал 4а ул. Институтская |  | 16434 | 5-9 | 230,4 | 71,0 | 159,4 |  |  |  |  |
| 11. | Малоэтажное строительст-во п. Ясная Поляна |  | 6829 | 2 | 45,4 | 15,4 | 30,0 |  |  |  |  |
| 12. | Малоэтажное строительст-во п. Красный Углекоп |  | 3710 | 2 | 46,9 | 46,9 |  |  |  |  |  |
| 13 | 11 микрорайон (1 очередь) |  | 22245 | 5-9 | 177,2 |  |  | 177,2 |  |  |  |
| 14 | 13 микрорайон |  | 238500 | 5-9 | 1899,8 |  |  |  | 374,3 | 761,8 | 763,7 |
| 15 | 16 микрорайон (1 очередь) |  | 68713 | 5-9 | 517,3 |  | 99,8 | 202,8 | 214,7 |  |  |
| 16 | Малоэтажное строитель-ство п. Красный Углекоп (3ж/д) |  | 4500 | 2 | 56,7 |  | 56,7 |  |  |  |  |
|  | Итого по жил.фонду: |  |  |  | 3247,4 | 468,3 | 284,7 | 380,0 | 588,9 | 761,8 | 763,7 |
| Объекты соцкультбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский сад на 220 мест 10 мкр-н |  | 2208 | 2 | 17,6 | 4,5 | 6,5 | 6,6 |  |  |  |
| 2. | Детский сад на 280 мест 16 мкр-н |  | 2208 | 2 | 17,6 |  |  |  | 17,6 |  |  |
| 3. | Школа на 33 класса 16 мкр-н |  | 6650 | 2 | 53 |  |  |  | 20,0 | 33,0 |  |
| 4. | Д/ сад на 280 мест 13 мкр |  | 2208 | 2 | 17,6 |  |  |  |  | 7,9 | 9,7 |
| 5. | Школа на 280 мест 13 мкр-н |  | 6650 | 2 | 53 |  |  |  |  |  | 53 |
| 6. | ГОУ НПО ПУ №41 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Кафе по ул. Ноградской |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Здание сел/администра-ции по ул. Крупской, 13 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Здание ЗАГСа |  | 900 | 2 | 7,2 | 2,2 | 2,2 | 2,9 |  |  |  |
| 10. | Магазин (блок №1) пр. Шахтеров, 22 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Здание пожарного депо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | «Новотранс» |  |  |  | 50,0 | 25 | 25 |  |  |  |  |
|  | Итого по объектам соц.кул.быт.: |  |  |  | 216,0 | 31,7 | 33,7 | 9,4 | 37,6 | 40,9 | 62,7 |
|  | Всего: |  |  |  | 3463,4 | 499,9 | 318,4 | 389,4 | 626,6 | 802,7 | 826,4 |

| № п/п |  | Наименование объекта строительства | Общая площадь, м2 |  | Кол-во этажей, шт. |  | Максимальная планируемая нагрузка в точке подключения по водоснабжению, м3/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 2009 |  |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |  |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 9-этажный каркасно-ригельный ж/д № 27,10 мкр |  |  | 7909 |  | 9 |  | 105 |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 9-этажный каркасно-ригельный ж/д №43, 10 мкр |  |  | 7790 |  | 9 |  | 108 |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 9-этажный панельный ж/д №37, м-н №10 |  |  | 7572 |  | 9 |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 268-ми квартирный, 10 эт. крупнопанельный ж/д №16а м-н №10 |  |  | 13493 |  | 10 |  | 201 |  | 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 48 ми квартирный, монолитный, 3х этаж. ж/д №46, м-н 6 |  |  | 1882 |  | 3 |  | 32,4 |  | 32,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 45 квартирный, 9этажный ж/дом №38,39, м-н №6 |  |  | 6743 |  | 9 |  | 37,8 |  | 19,2 | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 80 квартирный ж/дом, мкр1 |  |  | 3678 |  | 9 |  | 52,5 |  |  | 52,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 120 квартирный ж/д п. Северный Маганак |  |  | 6238 |  | 5 |  | 90 |  | 59,6 | 30,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 24 кв ж/д по ул. Цикличной, п. Северный Маганак |  |  | 1088 |  | 2 |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Квартал 4а ул. Институтская |  |  | 16434 |  | 5-9 |  | 301,2 |  | 109,0 | 192,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Малоэтажное строительство п. Ясная Поляна |  |  | 6829 |  | 2 |  | 75,6 |  | 25,7 | 49,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Малоэтажное строительство п. Красный Углекоп |  |  | 3710 |  | 2 |  | 78,12 |  | 78,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 11 микрорайон (1 очередь) |  |  | 22245 |  | 5-9 |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 13 микрорайон |  |  | 238500 |  | 5-9 |  | 3166 |  |  |  |  |  |  | 624 |  |  |  | 1270 |  | 1273 |  |
| 15. | 16 микрорайон (1 очередь) |  |  | 68713 |  | 5-9 |  | 912 |  |  | 176 |  | 358 |  | 378 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Малоэтажное строительство п. Красный Углекоп (3ж/д) |  |  | 4500 |  | 2 |  | 94,5 |  |  | 94,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по жил.фонду: |  |  |  |  |  |  | 5453,9 |  | 780,4 | 476,5 |  | 652,5 |  | 1002,2 |  |  |  | 1269,6 |  | 1272,7 |  |
| Объекты соцкультбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский сад на 220 мест 10 мкр-н |  |  | 2208 |  | 2 |  | 29,3 |  | 7,5 | 10,9 |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Детский сад на 280 мест 16 мкр-н |  |  | 2208 |  | 2 |  | 29,3 |  |  |  |  |  |  | 29,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Школа на 33 класса 16 мкр-н |  |  | 6650 |  | 2 |  | 88,3 |  |  |  |  |  |  | 33,4 |  | 54,9 |  |  |  |  |  |
| 4. | Детский сад на 280 мест 13 мкр-н |  |  | 2208 |  | 2 |  | 29,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,1 |  | 16,2 |  |
| 5. | Школа на 280 мест 13 мик |  |  | 6650 |  | 2 |  | 88,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,3 |  |
| 6. | ГОУ НПО ПУ №41 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Кафе по ул. Ноградской |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Здание сельской администрации по ул. Крупской, 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Здание ЗАГСа |  |  | 900 |  | 2 |  | 11,9 |  | 3,6 | 3,6 |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Магазин (блок №1) пр. Шахтеров, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Здание пожарного депо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | «Новотранс» |  |  |  |  |  |  | 65 |  | 33 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по объектам соц.кул.быт.: |  |  |  |  |  |  | 341,4 |  | 44,1 | 46,5 |  | 15,7 |  | 62,7 |  |  |  | 68,0 |  | 104,5 |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  | 5795,3 |  | 824,5 | 523,0 |  | 668,2 |  | 1064,9 |  |  |  | 1337,6 |  | 1377,2 |  |

Схемы планируемых объемов ввода объектов жилищного и промышленного строительства на 2009-2014г.г. представлены в Приложении  к техническому заданию.

2.3. инвестиционной программе учитываются и взаимоувязываются все возможные источники финансирования ее реализации. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства организации коммунального комплекса, в том числе:

а) прибыль, направляемая на инвестиции (прибыль организации коммунального комплекса, направляемая на реализацию инвестиционной программы; финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок  к  тарифам  и тарифов на подключение и направленные на непосредственное финансирование реализации мероприятий инвестиционной программы (за исключением средств от применения надбавок к тарифам и тарифов на подключение, направляемых на возврат и обслуживание привлеченных заемных средств);

б) амортизационные отчисления;

- привлеченные средства;

- бюджетные средства;

- средства внебюджетных фондов;

- прочие источники.

2.4. Инвестиционная программа разрабатывается и утверждается на основании решения Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 24.06.2008 № 548 «Об утверждении Порядка разработки, рассмотрения, утверждения и изменения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Прокопьевска».

3. Сроки разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы – 1 месяц с момента утверждения технического задания.

Срок реализации  инвестиционной  программы рассчитан на период  с 2009 по 2014 годы.

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                     Г. Миллер

Приложение № 4 к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от 20.04.2009 № 137

## Техническое задание

по разработке инвестиционной  программы по энергоснабжению

ООО «Кузбасская энергосетевая компания»

Общие положения

Техническое задание по разработке инвестиционной программы по энергоснабжению ООО «Кузбасская энергосетевая компания» разработано на основании:

-  Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-  Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-  распоряжения  Администрации города  Прокопьевска от 17.06.2008 № 1478-р «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и изменения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Прокопьевска».

- Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Целями разработки и реализации инвестиционной программы по энергоснабжению ООО «Кузбасская энергосетевая компания»  являются:

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами, обеспечивающими  количественное и стабильное энергоснабжение;

- рациональное использование энергетических ресурсов;

-  улучшение экологической обстановки  в городе Прокопьевске;

-  создания технических условий по обеспечению перспективных нагрузок  для объектов нового строительства.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

1. Реконструкция электрического оборудования ТП.

2. Реконструкция ветхих электрических сетей.

3. Увеличение мощности объектов, используемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства  города, для обеспечения  возможности технологического присоединения к сетям вновь строящихся (реконструируемых) объектов.

В целях контроля эффективности реализации инвестиционной программы в качестве индикаторов программы выбраны:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами):

- сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры;

- доступность товаров  и услуг потребителей;

- эффективность деятельности.

2. Требования к инвестиционной программе

2.1. Инвестиционная программа должна содержать:

- анализ существующего состояния  систем  электроснабжения  города, с выявлением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления услуг организаций коммунального комплекса;

- обоснование необходимости каждого мероприятия инвестиционной программы;

- описание каждого мероприятия с указанием сроков его реализации, указанием целей, которые достигаются при реализации мероприятия;

- объем финансовых потребностей, необходимых для реализации каждого мероприятия и инвестиционной программы в целом, в том числе по годам.

2.2. Мероприятия инвестиционной программы по электроснабжению  рекомендуется группировать на два инвестиционных раздела. В первый инвестиционный раздел включаются мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг),  улучшение экологической ситуации на территории города Прокопьевска. В данном разделе выполнить анализ эффективности и расчет финансово-экономических показателей. Предложить источники финансирования для реализации данных мероприятий. Кроме этого, использовать анализ работы действующих электрических сетей  с учетом повышения надежности, качества энергоснабжения, снижения аварийности и непроизводительных затрат.

Во второй инвестиционный раздел включаются мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов. В данном разделе проанализировать объем работ, величину материальных затрат  с учетом укрупненной оценки капитальных вложений по этапам и очередности строительства, определить удельную величину затрат и стоимость присоединения электрической мощности согласно разработанной программы.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий первого инвестиционного  раздела учитываются при определении надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса. Финансовые потребности на реализацию второго инвестиционного раздела учитываются при определении тарифов организации коммунального комплекса на подключение.

Информация о планируемых объемах ввода объектов жилищного и промышленного строительства на 2009-2014 годы.

| № п/п |  | Наименование объекта строительства | Общая площадь, м2 | Кол-во этажей, шт. | Максимальная планируемая нагрузка в точке подключения, кВт |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Итого | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 9-этажный каркасно-ригельный ж/д № 27 , м-н10 |  | 7909 | 9 | 280 | 280 |  |  |  |  |  |
| 2. | 9 этажный каркасно-ригельный ж/д №43 м-н10 |  | 7790 | 9 | 250 | 250 |  |  |  |  |  |
| 3. | 9этажный панельный ж/д №37, м-н №10 |  | 7572 | 9 | 250 | 250 |  |  |  |  |  |
| 4. | 268-ми квартирный, 10эт.крупнопанельный ж/д №16а м-н №10 |  | 13493 | 10 | 350 | 350 |  |  |  |  |  |
| 5. | 48 ми квартирный, монолитный, 3х этаж. ж/д №46, м-н 6 |  | 1882 | 3 | 140 | 140 |  |  |  |  |  |
| 6. | 45 квартирный, 9этажный ж/дом №38,39, м-н №6 |  | 6743 | 9 | 342 | 174 | 168 |  |  |  |  |
| 7. | 80 квартирный ж/дом микрорайон №1 |  | 3678 | 9 | 190 |  | 190 |  |  |  |  |
| 8. | 120 квартирный ж/д п.Северный Маганак |  | 6238 | 5 | 180 | 119 | 61 |  |  |  |  |
| 9. | 24 кв ж/д по ул.Цикличной, п.Северный Маганак |  | 1088 | 2 | 74 | 74 |  |  |  |  |  |
| 10. | Квартал 4а ул.Институтская |  | 16434 | 5-9 | 350 | 170 | 180 |  |  |  |  |
| 11. | Малоэтажное строительство п.Ясная Поляна |  | 6829 | 2 | 346 | 115 | 231 |  |  |  |  |
| 12. | Малоэтажное строительство п.Красный Углекоп |  | 3710 | 2 | 195 | 195 |  |  |  |  |  |
| 13 | 11 микрорайон (1 очередь) |  | 22245 | 5-9 | 467 |  |  | 467 |  |  |  |
| 14 | 13 микрорайон |  | 238500 | 5-9 | 5004 |  |  |  | 986 | 2007 | 2012 |
| 15 | 16 микрорайон (1 очередь) |  | 68713 | 5-9 | 1442 |  | 278 | 565 | 598 |  |  |
| 16 | Малоэтажное строительство п.Красный Углекоп |  | 4500 | 2 | 232 |  | 232 |  |  |  |  |
|  | Итого по жил.фонду: |  |  |  | 10091,9 | 2117 | 1340,2 | 1032,1 | 1584,1 | 2006,6 | 2011,6 |
| Объекты соцкультбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский сад на 220 мест 10м |  | 2208 | 2 | 198 | 50 | 74 | 74 |  |  |  |
| 2. | Детский сад на 280 мест 16м |  | 2208 | 2 | 198 |  |  |  | 198 |  |  |
| 3. | Школа на 33 класса 16 мкр |  | 6650 | 2 | 210 |  |  |  | 79 | 131 |  |
| 4. | Детский сад на 280 мест 13 мк |  | 2208 | 2 | 198 |  |  |  |  | 89 | 109 |
| 5. | Школа на 280 мест 13 мик |  | 6650 | 2 | 210 |  |  |  |  |  | 210 |
| 6. | ГОУ НПО ПУ №41 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Кафе по ул.Ноградской |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Здание сельской администрации по ул.Крупской,13 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Здание ЗАГСа |  | 900 | 2 | 125 | 38 | 38 | 50 |  |  |  |
| 10. | Магазин (блок №1) пр. Шахтеров, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Здание пожарного депо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по объектам соц.кул.быт.: |  |  |  | 1139,0 | 88,0 | 111,2 | 123,9 | 277,4 | 219,1 | 319,5 |
|  | Всего: |  |  |  | 11230,9 | 2205,0 | 1451,4 | 1156,0 | 1861,5 | 2225,7 | 2331,1 |

Схемы планируемых объемов ввода объектов жилищного и промышленного строительства на 2009-2014 годы представлены в Приложении к техническому заданию.

2.3. В инвестиционной программе учитываются и взаимоувязываются все возможные источники финансирования ее реализации. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства организации коммунального комплекса, в том числе:

а) прибыль, направляемая на инвестиции (прибыль организации коммунального комплекса, направляемая на реализацию инвестиционной программы; финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок  к  тарифам  и тарифов на подключение и направленные на непосредственное финансирование реализации мероприятий инвестиционной программы (за исключением средств от применения надбавок к тарифам и тарифов на подключение, направляемых на возврат и обслуживание привлеченных заемных средств);

б) амортизационные отчисления;

- привлеченные средства;

- бюджетные средства;

- средства внебюджетных фондов;

- прочие источники.

2.4. Инвестиционная программа разрабатывается и утверждается на основании решения Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 24.06.2008 № 548 «Об утверждении Порядка разработки, рассмотрения, утверждения и изменения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Прокопьевска».

3. Сроки разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы – 1 месяц с момента утверждения технического задания.

Срок реализации  инвестиционной  программы рассчитан на период  с 2009 по 2014 годы.

### Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                      Г. Миллер